Załącznik nr 3 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

I. Samodzielny spektrometr FT-Raman oraz 
II. Moduł do pomiarów widm Ramana w świetle spolaryzowanym
(proszę wypełnić poniższą kolumnę o nazwie „specyfikacja”)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja

	1.
	Producent i model (pozycja nr I):
(proszę o wpisanie w kolumnie obok producenta i model urządzenia dla poz. I)
	

	2.
	Pozycja nr I: Samodzielny spektrometr FT-Raman

	2.1)
	Zakres spektralny [cm-1] Stokes 
	

	2.2)
	Rozdzielczość [cm-1]
	

	2.3)
	Dokładność liczby falowej [cm-1]
	

	2.4)
	Rodzaj i moc lasera [mW]
	

	2.5)
	System filtrów do lasera 1064nm [tak/nie]
	

	2.6)
	Wyposażenie/funkcje interferometru:
	

	2.6a)
	lustra kubiczne [tak/nie]
	

	2.6b)
	ustawiony na stałe [tak/nie]
	

	2.6c)
	wymaga justowania automatycznego [tak/nie]
	

	2.6d)
	wymaga justowania dynamicznego [tak/nie]
	

	2.7)
	Rodzaj detektora [proszę wpisać]
	

	2.8)
	Czas pracy detektora po zalaniu ciekłym azotem [ilość dni]
	

	2.9)
	Dostęp do komory pomiarowej [proszę wpisać ilość stron od których jest dostęp] 
	

	2.10)
	Wymiary komory pomiarowej [cm]
	

	2.11)
	Możliwości rozbudowy spektrometru:
	

	2.11a)
	rozbudowa o laser 785nm [tak/nie]
	

	2.11b)
	rozbudowa o moduł mikroskopowy [tak/nie]
	

	2.11c)
	możliwość połączenia z dyspersyjnym mikroskopem ramanowskim i stworzenie systemu hybrydowego [tak/nie]
	

	3.
	Producent i model (pozycja nr II):

(proszę o wpisanie w kolumnie obok producenta i model urządzenia dla poz. II)
	

	4. 
	Producent i model komputera służącego do obsługi spektrometru (proszę o wpisanie w kolumnie obok producenta i model zestawu komputerowego) 
	

	4.1)
	Procesor [proszę wpisać ilość rdzeni i taktowanie rdzenia]
	

	4.2)
	Pamięć RAM [GB] (proszę wpisać ilość)
	

	4.3)
	Pamięć masowa (SSD– proszę wpisać rodzaj) [GB] 
	

	4.4)
	karta graficzna (proszę wpisać producenta i model) 
	

	4.5)
	Wielkość monitora [”]
	

	4.6)
	Złącza komputera:
	

	4.6a)
	USB 3.0 (tak/nie/ilość) 
	

	4.6b)
	RJ-45 (tak/nie/ilość)
	

	4.6c)
	HDMI (tak/nie/ilość)
	


Data: …………………2020 r.










Nazwa i adres wykonawcy








Nazwa i adres (pieczątka firmowa) Wykonawcy








2

