Nazwa i adres (pieczątka firmowa) Wykonawcy

# F O R M U L A R Z   O F E R T y

Wykonawca:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Dane do kontaktu ws. zamówienia publicznego:

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ............................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................................................................................................................................................................

NIP/REGON:…………………………………………………………….………………………………………………………..……

KRS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nawiązując do Zapytania Ofertowego na dostawę komponentów optomechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym w treści zapytania ofertowego (znak postępowania: DZ.262.281.2021/AD) prowadzonego przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu, składam niniejszą ofertę i oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu Ofertowym za następującą cenę:

| Lp. | Numer części | Opis części | Nazwa producenta | Ilość | Jedn.miary | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ES111C | Pyroelectric Energy Sensors Broadband, Coating, 0.185 - 25 μm, 150 mJ, | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 2 | PM100USB | PM100USB - Power and Energy Meter Interface with USB Operation | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 3 | S120C | S120C - Standard Photodiode Power Sensor, Si, 400 - 1100 nm, 50 mW | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 4 | F260APC-980 | 980 nm, f = 15.39 mm, NA = 0.16 FC/APC Fiber Collimation Package | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 5 | F220FC-532 | F220FC-532 - 532 nm, f = 10.90 mm, NA = 0.25 FC/PC Fiber Collimation Pkg | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 6 | F260FC-780 | F260FC-780 - 780 nm, f = 15.29 mm, NA = 0.16 FC/PC Fiber Collimation Pkg. | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 7 | F260APC-850 | F260APC-850 - 850 nm, f = 15.33 mm, NA = 0.16 FC/APC Fiber Collimation Pkg. | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 8 | AD11F | AD11F - SM1-Threaded Adapter for Ø11 mm, ≥0.35" (8.9 mm) Long Cylindrical Components | THORLABS | 5 | szt. |  |  |
| 9 | AD12F | AD12F - SM1-Threaded Adapter for Ø12 mm, ≥0.35" (8.9 mm) Long Cylindrical Components | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 10 | SM1FCM | SM1FCM - Ø2.5 mm Ferrule Adapter Plate with External SM1 (1.035"-40) Threads | THORLABS | 3 | szt. |  |  |
| 11 | M92L02 | M92L02 - Ø200 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, High OH, 2 Meters | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 12 | M14L02 | M14L02 - Ø50 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 Meters | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 13 | SM1SMA | SM1SMA - SMA Fiber Adapter Plate with External SM1 (1.035"-40) Threads | THORLABS | 5 | szt. |  |  |
| 14 | SM1FC | SM1FC - FC/PC Fiber Adapter Plate with External SM1 (1.035"-40) Threads, Wide Key (2.2 mm) | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 15 | CV10Q3500FS | 3500 µL Macro Fluorescence Cuvette with Stopper, 2 Pack | THORLABS | 3 | szt. |  |  |
| 16 | FB810-10 | FB810-10 - Ø1" Bandpass Filter, CWL = 810 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 17 | FB970-10 | FB970-10 - Ø1" Bandpass Filter, CWL = 970 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 18 | FL1064-10 | FL1064-10 - Ø1" Laser Line Filter, CWL = 1064 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 19 | FESH0950 | FESH0950 - Ø25.0 mm Premium Shortpass Filter, Cut-Off Wavelength: 950 nm | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 20 | Stock #64-336 | 950nm 25mm Diameter, OD 4.0 Shortpass Filter | EDMUNDOPTICS | 1 | szt. |  |  |
| 21 | DMSP805R | DMSP805R - 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 805 nm Cutoff | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 22 | DMSP900R | DMSP900R - 25 x 36mm Shortpass Dichroic Mirror, 900 nm Cutoff | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 23 | Stock #87-824 | 1050nm CWL, 25mm Dia. Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filter | EDMUNDOPTICS | 1 | szt. |  |  |
| 24 | FBH450-10 | FBH450-10 Premium Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 450 nm, FWHM = 10 nm | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 25 | FBH520-10 | FBH520-10 - Premium Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 520 nm, FWHM = 10 nm | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 26 | FLH532-4 | FLH532-4 Premium Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 532 nm, FWHM = 4 nm | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 27 | Di02-R980-25x36 | 980 nm laser BrightLine® single-edge laser-flat dichroic beamsplitter Part Number: Di02-R980-25x36 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm (niezamontowane) | SEMROCK | 1 | szt. |  |  |
| 28 | FF01-475/35-25 | 475/35 nm BrightLine® single-band bandpass filter | SEMROCK | 1 | szt. |  |  |
| 29 | FF01-660/30-25 | 660/30 nm BrightLine® single-band bandpass filter | SEMROCK | 1 | szt. |  |  |
| 30 | FF02-809/81-25 | 809/81 nm BrightLine® single-band bandpass filter 25 mm x 3.5 mm | SEMROCK | 1 | szt. |  |  |
| 31 | LD01-975/10-12.5 | 975/10 nm MaxDiode™ laser clean-up filter, Part Number: LD01-975/10-12.5 | SEMROCK | 1 | szt. |  |  |
| 32 | MBH3060/M | Aluminum Breadboard, 300 mm x 600 mm x 19.05 mm, M6 Taps | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 33 | VB01/M | VB01/M - 11.75" Vertical Bracket for Breadboards, M6 Holes, 1 Piece | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 34 | PF10-03-P01-10 | PF10-03-P01-10 - Ø1" Protected Silver Mirror, 10 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 35 | LA1805 | N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 30 mm, Uncoated | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 36 | LA1422 | N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 40 mm, Uncoated | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 37 | LA1131 | N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 50 mm, Uncoated | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 38 | LA1509 | N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 100 mm, Uncoated | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 39 | KW32 | Kimwipes®, 280 Kimwipes per Box, 12 Boxes Per Case | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 40 | BS044 | 10:90 (R:T) Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 700 - 1100 nm, 20 mm | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 41 | BS043 | 10:90 (R:T) Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 400 - 700 nm, 20 mm | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 42 | RA90RS/M | RA90RS/M - Right-Angle Ø25.0 mm to Ø1/2" Post Clamp | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 43 | RA90TR/M | RA90TR/M - Right-Angle Ø1/2" to Ø6 mm Post Clamp, 5 mm Hex Thumbscrew | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 44 | SWC/M-P5 | SWC/M-P5 - Rotating Clamp for Ø1/2" Posts, 360° Continuously Adjustable, 5 mm Hex, 5 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 45 | PMTR/M | PMTR/M - Component Clamp for Ø1/2" Posts, M6 Taps | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 46 | UPH75/M-P5 | Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 75 mm, 5 Pack | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 47 | TR100/M-P5 | Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 100 mm, 5 Pack | THORLABS | 3 | szt. |  |  |
| 48 | UPH30/M-P5 | UPH30/M-P5 - Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 30 mm, 5 Pack | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 49 | UPH50/M-P5 | UPH50/M-P5 - Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 50 mm, 5 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 50 | UPH100/M | UPH100/M - Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 100 mm | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 51 | TR40/M-P5 | TR40/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 40 mm, 5 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 52 | TR50/M-P5 | TR50/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 50 mm, 5 Pack | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 53 | TR150/M-P5 | TR150/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 150 mm, 5 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 54 | TR75/M-P5 | TR75/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 75 mm, 5 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 55 | P350/M | P350/M - Ø1.5" Mounting Post, M6 Taps, L = 350 mm | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 56 | P250/M | P250/M - Ø1.5" Mounting Post, M6 Taps, L = 250 mm | THORLABS | 8 | szt. |  |  |
| 57 | PF175B-P5 | PF175B-P5 - Clamping Fork for Ø1.5" Pedestal Post or Post Pedestal Base Adapter, Universal, 5 Pack | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 58 | PB4/M | PB4/M - Studded Pedestal Base Adapter, M6 x 1.0 Thread | THORLABS | 8 | szt. |  |  |
| 59 | ER025 | ER025 - Cage Assembly Rod, 1/4" Long, Ø6 mm | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 60 | ER05-P4 | ER05-P4 - Cage Assembly Rod, 1/2" Long, Ø6 mm, 4 Pack | THORLABS | 3 | szt. |  |  |
| 61 | ER1-P4 | ER1-P4 - Cage Assembly Rod, 1" Long, Ø6 mm, 4 Pack | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 62 | ER1.5-P4 | ER1.5-P4 - Cage Assembly Rod, 1.5" Long, Ø6 mm, 4 Pack | THORLABS | 3 | szt. |  |  |
| 63 | ER3-P4 | ER3-P4 - Cage Assembly Rod, 3" Long, Ø6 mm, 4 Pack | THORLABS | 3 | szt. |  |  |
| 64 | ER4-P4 | ER4-P4 - Cage Assembly Rod, 4" Long, Ø6 mm, 4 Pack | THORLABS | 3 | szt. |  |  |
| 65 | ER6-P4 | ER6-P4 - Cage Assembly Rod, 6" Long, Ø6 mm, 4 Pack | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 66 | ER8-P4 | ER8-P4 - Cage Assembly Rod, 8" Long, Ø6 mm, 4 Pack | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 67 | ERSCB-P4 | ERSCB-P4 - Rod Adapter for Ø6 mm ER Rods, 4 Pack | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 68 | AP8E4E | AP8E4E - Adapter with External 8-32 Threads and External 4-40 Threads | THORLABS | 10 | szt. |  |  |
| 69 | QRC1A | QRC1A - Drop-In 30 mm Cage Mount, Spring-Loaded Clamp, 0.30" Thick, 2 Retaining Rings | THORLABS | 6 | szt. |  |  |
| 70 | KCB1C/M | KCB1C/M - Right-Angle Kinematic Mirror Mount with Smooth Cage Rod Bores, 30 mm Cage System and SM1 Compatible, M4 and M6 Mounting Holes | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 71 | KCB1/M | KCB1/M - Right-Angle Kinematic Mirror Mount with Tapped Cage Rod Holes, 30 mm Cage System and SM1 Compatible, M4 and M6 Mounting Holes | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 72 | CP44F | CP44F - 30 mm Removable Cage Plate, Front and Back Plate, Internal SM1 Threading | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 73 | CP44F-B | CP44F-B - 30 mm Removable Cage Plate, Back Plate with ER Rod Holes, Internal SM1 Threading | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 74 | FM90/M | FM90/M - Flip Mount Adapter, Metric | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 75 | KM100 | KM100 - Kinematic Mirror Mount for Ø1" Optics | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 76 | PT1/M | PT1/M - 25.0 mm Translation Stage with Standard Micrometer, M6 Taps | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 77 | PT101/M | PT101/M - Base Plate for PT Series Translation Stages, M6 Mounting Holes | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 78 | XRN25P/M | XRN25P/M - Compact 25 mm Travel Linear Translation Stage, Side Micrometer, M6 x 1.0 Taps | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 79 | XRN-B1/M | XRN-B1/M - Base Plate for Stages with 2" Dovetails, Metric Slot Spacing | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 80 | CXY1 | CXY1 - 30 mm Cage System, XY Translating Lens Mount for Ø1" Optics | THORLABS | 5 | szt. |  |  |
| 81 | SM1Z | SM1Z - Z-Axis Translation Mount, 30 mm Cage Compatible | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 82 | CP360R/M | CP360R/M - Pivoting, Quick-Release, Ø1" Optic Mount for 30 mm Cage System (Metric) | THORLABS | 2 | szt. |  |  |
| 83 | NDM4/M | NDM4/M - Cage-Compatible, Cont. Variable, Refl. ND Filter Wheel, OD = 0 - 4.0, M4 Tap | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 84 | NDUV40B | NDUV40B - Unmounted Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 4.0 | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 85 | VRC4CPT | 30 mm Cage System Alignment Plate with IR Disk (790 - 840 nm, 870 - 1070 nm, 1500 - 1590 nm) | THORLABS | 4 | szt. |  |  |
| 86 | SM1L03-P5 | SM1L03-P5 - SM1 Lens Tube, 0.30" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 87 | SM1L05-P5 | SM1L05-P5 - SM1 Lens Tube, 0.50" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 88 | SM1L10-P5 | SM1L10-P5 - SM1 Lens Tube, 1.00" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 89 | SM1L20-P5 | SM1L20-P5 - SM1 Lens Tube, 2.00" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 90 | SM1AD20 | SM1AD20 - Externally SM1-Threaded Adapter for Ø20 mm Optic, 0.40" Thick | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 91 | FPL852S | FPL852S - 852 nm, 350 mW, Butterfly Laser Diode, SM Fiber, FC/APC | THORLABS | 1 | szt. |  |  |
| 92 | Koszty transportu |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (Łączna wartość przedmiotu zamówienia) |  |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczam, że zrealizuję zamówienie do 3 tygodni od daty  podpisania umowy.

- Oświadczam, że akceptuję termin płatności: do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac zamierzam powierzyć podwykonawcom1, w tym:

- zakres powierzonych prac

…………………………………………………………………………………….……

- nazwa (firma) podwykonawcy

…………………………………………………………………………..………………2

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz posiadam informacje niezbędne do właściwego  wykonania zamówienia.

- Oświadczam/-my, że moje/nasze dokumenty można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych (np. KRS/CEIDG/inny) pod adresem strony www:

………………………………………………………………………

- Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.1

- Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.1

- Oświadczam, że jestem/nie jestem czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy znajduje się/nie znajduje się w wykazie (tzw. biała lista podatników VAT) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej1.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

- Załącznikami do niniejszego wzoru FORMULARZA OFERTY stanowiącymi integralną część oferty są:

- Pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Data: …………….…… r.

……………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej lub posiadającej pełnomocnictwo)

1 - niewłaściwe skreślić

2 - podać nazwy podwykonawców i zakres powierzonych prac

3 - w sytuacji gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy wykreślić oświadczenie)