Numer postępowania: DZ.262.281.2021/AD
	                                                                    Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 






Nazwa i adres (pieczątka firmowa) Wykonawcy







F O R M U L A R Z   O F E R T Y

Wykonawca:
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Dane do kontaktu ws. zamówienia publicznego: 
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu: ............................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................................................................................................................................................................
NIP/REGON:…………………………………………………………….………………………………………………………..……
KRS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………


1. Nawiązując do Zapytania Ofertowego na dostawę komponentów optomechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym w treści zapytania ofertowego (znak postępowania: DZ.262.281.2021/AD) prowadzonego przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu, składam niniejszą ofertę i oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu Ofertowym za następującą cenę:






	Lp.
	Numer części
	Opis części
	Nazwa producenta
	Ilość
	Jedn.miary
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	ES111C
	Pyroelectric Energy Sensors Broadband,
Coating, 0.185 - 25 μm, 150 mJ,
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	2
	PM100USB
	PM100USB - Power and Energy Meter Interface with USB Operation 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	3
	S120C
	S120C - Standard Photodiode Power Sensor, Si, 400 - 1100 nm, 50 mW 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	4
	F260APC-980
	980 nm, f = 15.39 mm, NA = 0.16 FC/APC Fiber Collimation Package
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	5
	F220FC-532 
	F220FC-532 - 532 nm, f = 10.90 mm, NA = 0.25 FC/PC Fiber Collimation Pkg
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	6
	F260FC-780 
	F260FC-780 - 780 nm, f = 15.29 mm, NA = 0.16 FC/PC Fiber Collimation Pkg. 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	7
	F260APC-850
	F260APC-850 - 850 nm, f = 15.33 mm, NA = 0.16 FC/APC Fiber Collimation Pkg.
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	8
	AD11F
	AD11F - SM1-Threaded Adapter for Ø11 mm, ≥0.35" (8.9 mm) Long Cylindrical Components
	THORLABS
	5
	szt.
	 
	 

	9
	AD12F
	AD12F - SM1-Threaded Adapter for Ø12 mm, ≥0.35" (8.9 mm) Long Cylindrical Components 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	10
	SM1FCM
	SM1FCM - Ø2.5 mm Ferrule Adapter Plate with External SM1 (1.035"-40) Threads 
	THORLABS
	3
	szt.
	 
	 

	11
	M92L02
	M92L02 - Ø200 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, High OH, 2 Meters
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	12
	M14L02
	M14L02 - Ø50 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 Meters
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	13
	SM1SMA
	SM1SMA - SMA Fiber Adapter Plate with External SM1 (1.035"-40) Threads  
	THORLABS
	5
	szt.
	 
	 

	14
	SM1FC
	SM1FC - FC/PC Fiber Adapter Plate with External SM1 (1.035"-40) Threads, Wide Key (2.2 mm) 
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	15
	CV10Q3500FS
	3500 µL Macro Fluorescence Cuvette with Stopper, 2 Pack 
	THORLABS
	3
	szt.
	 
	 

	16
	FB810-10
	FB810-10 - Ø1" Bandpass Filter, CWL = 810 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	17
	FB970-10
	FB970-10 - Ø1" Bandpass Filter, CWL = 970 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	18
	FL1064-10
	FL1064-10 - Ø1" Laser Line Filter, CWL = 1064 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	19
	FESH0950
	FESH0950 - Ø25.0 mm Premium Shortpass Filter, Cut-Off Wavelength: 950 nm 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	20
	Stock #64-336
	950nm 25mm Diameter, OD 4.0 Shortpass Filter
	EDMUNDOPTICS
	1
	szt.
	 
	 

	21
	DMSP805R
	DMSP805R - 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 805 nm Cutoff 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	22
	DMSP900R
	DMSP900R - 25 x 36mm Shortpass Dichroic Mirror, 900 nm Cutoff
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	23
	Stock #87-824
	1050nm CWL, 25mm Dia. Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filter
	EDMUNDOPTICS
	1
	szt.
	 
	 

	24
	FBH450-10
	FBH450-10 Premium Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 450 nm, FWHM = 10 nm 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	25
	FBH520-10
	FBH520-10 - Premium Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 520 nm, FWHM = 10 nm
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	26
	FLH532-4
	FLH532-4 Premium Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 532 nm, FWHM = 4 nm 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	27
	Di02-R980-25x36
	980 nm laser BrightLine® single-edge laser-flat dichroic beamsplitter
Part Number: Di02-R980-25x36
25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm (niezamontowane)
	SEMROCK
	1
	szt.
	 
	 

	28
	FF01-475/35-25
	475/35 nm BrightLine® single-band bandpass filter
	SEMROCK
	1
	szt.
	 
	 

	29
	FF01-660/30-25
	660/30 nm BrightLine® single-band bandpass filter
	SEMROCK
	1
	szt.
	 
	 

	30
	FF02-809/81-25
	809/81 nm BrightLine® single-band bandpass filter 25 mm x 3.5 mm
	SEMROCK
	1
	szt.
	 
	 

	31
	LD01-975/10-12.5
	975/10 nm MaxDiode™ laser clean-up filter, Part Number: LD01-975/10-12.5
	SEMROCK
	1
	szt.
	 
	 

	32
	MBH3060/M
	Aluminum Breadboard, 300 mm x 600 mm x 19.05 mm, M6 Taps
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	33
	VB01/M
	VB01/M - 11.75" Vertical Bracket for Breadboards, M6 Holes, 1 Piece 
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	34
	PF10-03-P01-10
	PF10-03-P01-10 - Ø1" Protected Silver Mirror, 10 Pack 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	35
	LA1805
	N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 30 mm, Uncoated
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	36
	LA1422
	N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 40 mm, Uncoated
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	37
	LA1131
	N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 50 mm, Uncoated
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	38
	LA1509
	N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 100 mm, Uncoated
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	39
	KW32
	Kimwipes®, 280 Kimwipes per Box, 12 Boxes Per Case 
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	40
	BS044
	10:90 (R:T) Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 700 - 1100 nm, 20 mm
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	41
	BS043
	10:90 (R:T) Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 400 - 700 nm, 20 mm
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	42
	RA90RS/M
	RA90RS/M - Right-Angle Ø25.0 mm to Ø1/2" Post Clamp 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	43
	RA90TR/M
	RA90TR/M - Right-Angle Ø1/2" to Ø6 mm Post Clamp, 5 mm Hex Thumbscrew 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	44
	SWC/M-P5
	SWC/M-P5 - Rotating Clamp for Ø1/2" Posts, 360° Continuously Adjustable, 5 mm Hex, 5 Pack 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	45
	PMTR/M
	PMTR/M - Component Clamp for Ø1/2" Posts, M6 Taps 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	46
	UPH75/M-P5
	Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 75 mm, 5 Pack
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	47
	TR100/M-P5
	Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 100 mm, 5 Pack
	THORLABS
	3
	szt.
	 
	 

	48
	UPH30/M-P5
	UPH30/M-P5 - Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 30 mm, 5 Pack 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	49
	UPH50/M-P5
	UPH50/M-P5 - Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 50 mm, 5 Pack 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	50
	UPH100/M
	UPH100/M - Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 100 mm 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	51
	TR40/M-P5
	TR40/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 40 mm, 5 Pack
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	52
	TR50/M-P5
	TR50/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 50 mm, 5 Pack
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	53
	TR150/M-P5
	TR150/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 150 mm, 5 Pack 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	54
	TR75/M-P5
	TR75/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 75 mm, 5 Pack
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	55
	P350/M
	P350/M - Ø1.5" Mounting Post, M6 Taps, L = 350 mm 
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	56
	P250/M
	P250/M - Ø1.5" Mounting Post, M6 Taps, L = 250 mm 
	THORLABS
	8
	szt.
	 
	 

	57
	PF175B-P5
	PF175B-P5 - Clamping Fork for Ø1.5" Pedestal Post or Post Pedestal Base Adapter, Universal, 5 Pack 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	58
	PB4/M
	PB4/M - Studded Pedestal Base Adapter, M6 x 1.0 Thread 
	THORLABS
	8
	szt.
	 
	 

	59
	ER025
	ER025 - Cage Assembly Rod, 1/4" Long, Ø6 mm
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	60
	ER05-P4
	ER05-P4 - Cage Assembly Rod, 1/2" Long, Ø6 mm, 4 Pack 
	THORLABS
	3
	szt.
	 
	 

	61
	ER1-P4
	ER1-P4 - Cage Assembly Rod, 1" Long, Ø6 mm, 4 Pack
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	62
	ER1.5-P4
	ER1.5-P4 - Cage Assembly Rod, 1.5" Long, Ø6 mm, 4 Pack 
	THORLABS
	3
	szt.
	 
	 

	63
	ER3-P4
	ER3-P4 - Cage Assembly Rod, 3" Long, Ø6 mm, 4 Pack 
	THORLABS
	3
	szt.
	 
	 

	64
	ER4-P4
	ER4-P4 - Cage Assembly Rod, 4" Long, Ø6 mm, 4 Pack 
	THORLABS
	3
	szt.
	 
	 

	65
	ER6-P4
	ER6-P4 - Cage Assembly Rod, 6" Long, Ø6 mm, 4 Pack 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	66
	ER8-P4
	ER8-P4 - Cage Assembly Rod, 8" Long, Ø6 mm, 4 Pack 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	67
	ERSCB-P4
	ERSCB-P4 - Rod Adapter for Ø6 mm ER Rods, 4 Pack
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	68
	AP8E4E
	AP8E4E - Adapter with External 8-32 Threads and External 4-40 Threads 
	THORLABS
	10
	szt.
	 
	 

	69
	QRC1A
	QRC1A - Drop-In 30 mm Cage Mount, Spring-Loaded Clamp, 0.30" Thick, 2 Retaining Rings 
	THORLABS
	6
	szt.
	 
	 

	70
	KCB1C/M
	KCB1C/M - Right-Angle Kinematic Mirror Mount with Smooth Cage Rod Bores, 30 mm Cage System and SM1 Compatible, M4 and M6 Mounting Holes  
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	71
	KCB1/M
	KCB1/M - Right-Angle Kinematic Mirror Mount with Tapped Cage Rod Holes, 30 mm Cage System and SM1 Compatible, M4 and M6 Mounting Holes 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	72
	CP44F
	CP44F - 30 mm Removable Cage Plate, Front and Back Plate, Internal SM1 Threading 
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	73
	CP44F-B
	CP44F-B - 30 mm Removable Cage Plate, Back Plate with ER Rod Holes, Internal SM1 Threading 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	74
	FM90/M
	FM90/M - Flip Mount Adapter, Metric 
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	75
	KM100 
	KM100 - Kinematic Mirror Mount for Ø1" Optics 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	76
	PT1/M
	PT1/M - 25.0 mm Translation Stage with Standard Micrometer, M6 Taps 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	77
	PT101/M
	PT101/M - Base Plate for PT Series Translation Stages, M6 Mounting Holes 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	78
	XRN25P/M
	XRN25P/M - Compact 25 mm Travel Linear Translation Stage, Side Micrometer, M6 x 1.0 Taps 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	79
	XRN-B1/M
	XRN-B1/M - Base Plate for Stages with 2" Dovetails, Metric Slot Spacing
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	80
	CXY1
	CXY1 - 30 mm Cage System, XY Translating Lens Mount for Ø1" Optics
	THORLABS
	5
	szt.
	 
	 

	81
	SM1Z
	SM1Z - Z-Axis Translation Mount, 30 mm Cage Compatible
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	82
	CP360R/M
	CP360R/M - Pivoting, Quick-Release, Ø1" Optic Mount for 30 mm Cage System (Metric) 
	THORLABS
	2
	szt.
	 
	 

	83
	NDM4/M
	NDM4/M - Cage-Compatible, Cont. Variable, Refl. ND Filter Wheel, OD = 0 - 4.0, M4 Tap 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	84
	NDUV40B
	NDUV40B - Unmounted Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 4.0 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	85
	VRC4CPT
	30 mm Cage System Alignment Plate with IR Disk (790 - 840 nm, 870 - 1070 nm, 1500 - 1590 nm) 
	THORLABS
	4
	szt.
	 
	 

	86
	SM1L03-P5
	SM1L03-P5 - SM1 Lens Tube, 0.30" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	87
	SM1L05-P5
	SM1L05-P5 - SM1 Lens Tube, 0.50" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	88
	SM1L10-P5
	SM1L10-P5 - SM1 Lens Tube, 1.00" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack 
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	89
	SM1L20-P5
	SM1L20-P5 - SM1 Lens Tube, 2.00" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	90
	SM1AD20
	SM1AD20 - Externally SM1-Threaded Adapter for Ø20 mm Optic, 0.40" Thick
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	91
	FPL852S
	FPL852S - 852 nm, 350 mW, Butterfly Laser Diode, SM Fiber, FC/APC
	THORLABS
	1
	szt.
	 
	 

	92
	Koszty transportu
	 
	 

	Wartość netto
	

	 Wartość podatku VAT 
	 

	 Wartość brutto (Łączna wartość przedmiotu zamówienia)
	 



2. [bookmark: _GoBack]Oświadczam, że zrealizuję zamówienie do 3 tygodni od daty  podpisania umowy. 
3. Oświadczam, że akceptuję termin płatności: do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
4. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac zamierzam powierzyć podwykonawcom1, w tym:
a) zakres powierzonych prac 

…………………………………………………………………………………….……
b) nazwa (firma) podwykonawcy 

…………………………………………………………………………..………………2
5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz posiadam informacje niezbędne do właściwego  wykonania zamówienia.
7. Oświadczam/-my, że moje/nasze dokumenty można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych (np. KRS/CEIDG/inny) pod adresem strony www: 

………………………………………………………………………

8. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.1
9. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.1
10. Oświadczam, że jestem/nie jestem czynnym podatnikiem podatku VAT. 
11. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy znajduje się/nie znajduje się w wykazie (tzw. biała lista podatników VAT) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej1. 
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

13. Załącznikami do niniejszego wzoru FORMULARZA OFERTY stanowiącymi integralną część oferty są:
· Pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).	



Data: …………….…… r.	




……………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej lub posiadającej pełnomocnictwo)

1 - niewłaściwe skreślić
2 - podać nazwy podwykonawców i zakres powierzonych prac
3 - w sytuacji gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy wykreślić oświadczenie)
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