Załącznik nr 3 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE NR 1 
Spektrofluorymetr do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasów zaniku fosforescencji.
(wypełnić jeśli dotyczy)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja

	1.
	Producent i model:
	

	2.
	Metoda pomiaru:

	2.a
	zliczanie pojedynczych fotonów (tak/nie)
	

	2.b
	metoda wielokanałowego skalowania (tak/nie)
	

	2.c
	skanowanie spektralne (tak/nie)
	

	3
	Źródła promieniowania

	3.a
	bezozonowa lampa ksenonowa pracy ciągłej (tak/nie)
	

	3. a (i)
	Moc (W)
	

	3. a (ii)
	Zakres oferowany przez lampę (nm)
	

	3. a (iii)
	konfiguracja eliptyczna off-axis (tak/nie)
	

	3. a (iv)
	wyświetlacz LCD dla wartości mocy, napięcia, prądu oraz łącznego czasu pracy (tak/nie) 
	

	3. b
	optyka do podłączenia laserów za złączem światłowodowym z wprowadzeniem wiązki do przedziału próbek (tak/nie)
	

	4
	Optyka spektrofluorymetru

	4. a
	Układ optyczny w torze wzbudzenia

	4. a (i)
	Typ monochromatora
	

	4. a (ii)
	Oferowany zakres spektralny (nm)
	

	4. a (iii)
	maksymalna szybkość przesuwu monochromatora (nm/s)
	

	4. a (iv)
	dyspersja monochromatora (nm/mm)
	

	4. a (v)
	apertura numeryczna
	

	4. a (vi)
	automatyczna szczelina regulowana w zakresie (nm)
	

	4. a (vii)
	minimalny krok monochromatora (nm)
	

	4. a (viii)
	dokładność monochromatora (nm)
	

	4. b
	Układ optyczny w torze emisji

	4. b (i)
	Typ monochromatora
	

	4. b (ii)
	Oferowany zakres spektralny (nm)
	

	4. b (iii)
	maksymalna szybkość przesuwu monochromatora (nm/s)
	

	4. b (iv)
	dyspersja monochromatora (nm/mm)
	

	4. b (v)
	apertura numeryczna
	

	4. b (vi)
	automatyczna szczelina regulowana w zakresie (nm)
	

	4. b (vii)
	minimalny krok monochromatora (nm)
	

	4. b (viii)
	dokładność monochromatora (nm)
	

	4. c
	Przedział próbek

	4. c (i)
	objętość wewnętrzna przedziału próbek
	

	5
	Detektory

	5.a
	fotopowielacz działający w układzie zliczania pojedynczych fotonów (tak/nie)
	

	5. a (i)
	Chłodzony termoelektrycznie – temperatura pracy
	

	5. a (ii)
	Poziom prądu ciemnego
	

	5.a (iii)
	Spektralny zakres pracy (nm)
	

	5.a (iv)
	odpowiedź detektora (ps)
	

	5.b
	Detektor referencyjny (tak/nie)
	

	5.b (i)
	wysokostabilna fotodioda krzemowa (nm)
	

	6.
	Moduł rejestrujący - metoda wielokanałowego skalowania (MCS)

	6.a
	Ilość kanałów dla MCS 
	

	6.b
	Rozdzielczość czasowa układu dla MCS (ns)
	

	7
	Wyposażenie

	7.a
	Przystawka do pomiarów w kuwetach (tak/nie)


	

	7.b
	Przystawka typu "front face" (tak/nie)
	


ZADANIE NR 2

System do pomiarów VSM (Vibrating Sample Magnetometry) – zestaw
(wypełnić jeśli dotyczy)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja

	1.
	Producent i model:
	

	2.
	możliwość prowadzenia pomiarów statycznego momentu magnetycznego zarówno w funkcji temperatury jak i pola magnetycznego (tak/nie)
	

	3.
	Zakres temperatur nominalnych dla pomiarów w urządzeniu rozbudowanym (K)
	

	4. 
	możliwość prowadzenia pomiarów w polach magnetycznych do 14 T (tak/nie)
	

	5.
	uchwyty próbek o słabej odpowiedzi magnetycznej umożliwiające pomiar próbek o różnych rozmiarach i morfologiach (próbki lite, próbki o nieregularnych kształtach, w tym proszki, cienkie warstwy) (tak/nie)
	

	6.
	możliwość pomiaru temperatury wewnątrz cewki pomiarowej (tak/nie)
	

	7.
	Średnica otworu w cewce pomiarowej (mm) 
	

	8. 
	poziom szumów w temperaturze pokojowej rzędu (emu)
	

	9. 
	czułość pomiarów (%)
	

	10.
	maksymalny mierzony moment (emu/mm)
	

	11.
	zakres częstotliwości oscylacji (Hz)
	

	12.
	zakres amplitudy oscylacji (mm)
	

	13.
	dokładność centrowania próbki (mm) 
	


ZADANIE NR 3

Piec do homogenizacji próbek z zestawem elementów do pieca
(wypełnić jeśli dotyczy)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja

	1.
	Producent i model:
	

	2. 
	Ilość stref grzewczych
	

	3.
	Maksymalna osiągalna temperatura (°C)
	

	4. 
	Maksymalna temperatura pracy ciągłej (°C)
	

	5.
	Długości strefy grzewczej (mm)
	

	6.
	Czas dogrzania (min)
	

	7.
	Długość strefy stałej temperatury +/-6 ° C (mm)
	

	8.
	Maksymalna moc (W)
	


ZADANIE NR 4

Młynek kulowy do mielenia próbek z naczyniami
(wypełnić jeśli dotyczy)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja

	1.
	Producent i model:
	

	2. 
	Wielkość materiału wejściowego (mm)
	

	3.
	Wielkość materiału wyjściowego (µm)
	

	4. 
	Maksymalna objętość materiału wejściowego (ml)
	

	5.
	Liczba stanowisk
	

	6.
	Typowy czas mielenia (min)
	

	7.
	Mielenie suche (tak/nie)
	

	8.
	Mielenie mokre (tak/nie)
	

	9.
	Mielenie kriogeniczne (tak/nie)
	

	10. 
	Zakres objętości naczyń mielących do zamontowania w młynku (ml)
	

	11.
	Maksymalny pobór mocy (W)
	


ZADANIE NR 5

Stoliki z kontrolą temperatury do spektrometru i mikroskopu wraz z wyposażeniem 
(wypełnić jeśli dotyczy)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja

	1.
	Producent i model (komponent nr 1):
	

	2.
	Komponent nr 1:
Stolik temperaturowy do spektrometru Nicolet iS50 będący w posiadaniu Zamawiającego

	2.a.
	Zakres temperatur (°C) 
	

	2.b.
	Powierzchnia robocza srebrnego bloku grzewczo-chłodzącego (mm)
	

	2.c.
	Zakres szybkości grzania (°C/min)
	

	2.d.
	Stabilność temperatury (°C)
	

	2.e.
	Zakres przesuwu próbki X,Y (mm) 
	

	2.f.
	Ładowanie próbek z boku bez konieczności zdejmowania pokrywy (tak/nie)
	

	2.g.
	Komora gazoszczelna z szybkozłączkami do kontroli atmosfery otoczenia próbki (tak/nie)
	

	2.h.
	Sensor temperatury: opornościowy PT100 (tak/nie)
	

	2.i.
	Bezpośrednie wprowadzanie medium chłodzącego do bloku grzewczo-chłodzącego (tak/nie)
	

	2.j
	Prześwit (mm)
	

	2.k.
	Pojemność dewara na ciekły azot (l)
	

	3.
	Producent i model (komponent nr 2):
	

	4.
	Komponent nr 2:
Stolik temperaturowy do pomiarów DSC w połączeniu z mikroskopią optyczną

	4.a.
	Zakres temperatur (°C)
	

	4.b.
	Zakres szybkości grzania (°C/min)
	

	4.c

	Stabilność temperaturowa (°C)
	

	4.d
	Dokładność pomiaru ciepła (mW) 

	

	4.e
	2 pozycje w celi pomiarowej stolika - na próbkę i odnośnik wraz z powierzchniowymi sensorami temperatury w tych pozycjach (tak/nie)
	


Data: …………………2020 r.










Nazwa i adres wykonawcy








Nazwa i adres (pieczątka firmowa) Wykonawcy








4

