Załącznik nr 9 do SWZ

Wykonawcy:
……………………………………………………….

……………………………………………………….

(pełna nazwa i adres firmy)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE NR 1

Dostawa stereoskopowego laboratoryjnego mikroskopu optycznego ze statywem i oświetlaczem

(proszę wypełnić poniższą kolumnę o nazwie „specyfikacja”)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja techniczna urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (proszę uzupełnić wiersze w kolumnie)

	1.
	Producent i model:

(proszę o wpisanie w kolumnie obok producenta i model urządzenia)
	

	2.
	Mikroskop

	2.a
	Możliwy zakres powiększeń całego mikroskopu z dostarczonymi elementami (ile razy, od do)
	

	2.b
	Powiększenie obiektywu (ile razy)
	

	2.c
	Powiększenia okularów dostarczonych z mikroskopem (ile razy)
	

	2.d
	Zakres zoom (od do) i współczynnik przybliżenia (zoom)
	

	2.e
	Okulary z regulacją dioptryjną (tak/nie)
	

	2.f
	Głowica binokularowa z możliwością regulacji rozstawu źrenic (tak/nie)
	

	2.g
	Odległość robocza (mm)
	

	2.h
	Siatka umożliwiająca dokonywanie pomiarów obserwowanych elementów (tak/nie)
	

	3
	Oświetlacz

	3.a
	Rodzaj źródła światła
	

	3.b
	Obserwacja w świetle odbitym (tak/nie)
	

	3.c
	Oświetlacz wolnostojący (tak/nie)
	

	3.e
	Ilość gałęzi prowadzenia światła (szt.)  
	

	3.e
	Regulacja natężenia światła (tak/nie) (płynna/skokowa) 

	

	4
	Statyw

	4.a
	Statyw wolnostojący stawiany na stole (tak/nie)
	

	4.b
	Pionowa kolumna i poziome ramię (wysięgnik) (tak/nie)
	

	4.c
	Możliwość regulacji wysokości wysięgnika (tak/nie)
	

	4.d
	Możliwość regulacji odległości osi kolumny od osi obiektywu (tak/nie)
	


Data: …………………2021r.
……………………………………………………………



(podpis)

Uwaga! Oświadczenie należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4

