###### Załącznik nr 3a do Publicznego Zapytania Ofertowego

###### nr DZ.262.371,384.2021/ŻBH

# Wykonawcy:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(pełna nazwa i adres firmy)

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE NR 1

Dostawa reometru (wiskozymetru) wraz z zestawem do pomiaru szczególnie wartościowych próbek, oprogramowaniem oraz termostatem cyrkulacyjnym grzewczo-chłodzącym

(proszę wypełnić poniższą kolumnę o nazwie „specyfikacja”)

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja techniczna urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (proszę uzupełnić wiersze w kolumnie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent i model: (proszę o wpisanie w kolumnie obok producenta i model urządzenia) |  |
| 2. | Reometr (wiskozymetr) |  |
| 2.a | Zakres pomiaru lepkości (od do, mPas) |  |
| 2.b | Dokładność pomiaru lepkości (FSR) (%) |  |
| 2.c | Powtarzalność pomiaru lepkości (FSR) (%) |  |
| 2.d | Max moment obrotowy (mNm) |  |
| 2.e | Moc wyjściowa silnika (W) |  |
| 2.f | Ochrona przed przeciążeniem silnika (tak/nie) |  |
| 2.g | Wyświetlacz TFT wraz ze wskaźnikiem obrotów (tak/nie) |  |
| 2.h | Obroty (od do) |  |
| 2.i | Dokładność nastawy prędkości (rpm) |  |
| 2.j | Regulacja prędkości na wyświetlaczu TFT (tak/nie) |  |
| 2.k | Wskaźnik momentu obrotowego (tak/nie) |  |
| 2.l | Programator czasowy (tak/nie) |  |
| 2.m | Zakres czasu zadanego (od do, min) |  |
| 2.n | Rozdzielczość pomiaru temperatury (K) |  |
| 2.o | Wskaźnik temperatury roboczej na wyświetlaczu TFT (tak/nie) |  |
| 2.p | Funkcja rysowania wykresu z wybranymi parametrami w czasie rzeczywistym (tak/nie) |  |
| 2.q | Tryb pracy: praca sterowana zegarem i ciągła (tak/nie) |  |
| 2.r | Gęstość dopuszczalna (kg/dm3) |  |
| 2.s | Temperatura robocza (od do, °C) |  |
| 2.t | Mocowanie na statywie: wysięgnik (tak/nie) |  |
| 2.u | Średnica kolumny statywu (z wbudowanym mocowaniem na statywie) (mm) |  |
| 2.v | Zakres regulacji statywu teleskopowego (mm) |  |
| 2.w | Podstawowa pojemność naczynia (ml) |  |
| 2.x | Statyw w komplecie z wiskozymetrem (tak/nie) |  |
| 2.y | Obciążenie dynamiczne (kg) |  |
| 2.z | Interfejsy RS-232 i USB (tak/nie) |  |
| 3 | Zestaw do pomiaru szczególnie wartościowych próbek |  |
| 3.a | Geometria wrzeciona |  |
| 3.b | Objętość próbki (w zależności od wrzeciona) |  |
| 3.c | Podwójny płaszcz z czujnikiem temperatury (tak/nie) |  |
| 3.e | Płaszcz przepływowy (tak/nie) |  |
| 3.e | Temperatura robocza (od do, °C) |  |
| 3.f | Dokładność pomiaru lepkości (FSR) (%) |  |
| 3.g | Powtarzalność pomiaru lepkości (FSR) (%) |  |
| 3.h | Min. dopasowanie FSR do wiskozymetru (mPa.s) |  |
| 3.i | Maks. dopasowanie FSR do wiskozymetru (mPa.s) |  |
| 3.j | Materiał mający kontakt z próbką |  |
| 4 | Oprogramowanie |  |
| 4.a | Możliwość automatyzacji procesów laboratoryjnych (tak/nie) |  |
| 4.b | Komunikacja z różnymi urządzeniami, w tym z wiskozymetrem i termostatem (tak/nie) |  |
| 4.c | Liczba obsługiwanych urządzeń |  |
| 4.d | Możliwość monitorowania i kontroli parametrów pracy wiskozymetru (tak/nie) |  |
| 5 | Termostat cyrkulacyjny grzewczo-chłodzący |  |
| 5.a | Klasa normy DIN 12876 |  |
| 5.b | Oznakowanie DIN 12876 |  |
| 5.c | Ciecz chłodząca (rodzaj) |  |
| 5.d | Ilość cieczy chłodzącej (g) |  |
| 5.e | Maks. ciśnienie czynnika chłodzącego (bar) |  |
| 5.f | Moc grzewcza (W) |  |
| 5.g | Moc chłodnicza (w temp. 20 °C) (W) |  |
| 5.h | Moc chłodnicza (w temp. 10 °C) (W) |  |
| 5.i | Moc chłodnicza (w temp. 0 °C) (W) |  |
| 5.j | Moc chłodnicza (w temp. -10 °C) (W) |  |
| 5.k | Moc chłodnicza (w temp. -20 °C) (W) |  |
| 5.l | Temperatura robocza (od do, °C) |  |
| 5.m | Wskaźnik temperatury (tak/nie) |  |
| 5.n | Stabilność temperaturowa DIN 12876 (+70 °C) (K) |  |
| 5.o | Stabilność temperaturowa DIN 12876 (-10 °C) (K) |  |
| 5.p | Dokładność wskazań (K) |  |
| 5.q | Wskaźnik pracy z czujnikiem zewn. (tak/nie) |  |
| 5.r | Rozdzielczość nastawy temperatury (K) |  |
| 5.s | Ostrzeżenie optyczne (tak/nie) |  |
| 5.t | Ostrzeżenie dźwiękowe (tak/nie) |  |
| 5.u | Ostrzeżenie przed przegrzaniem (tak/nie) |  |
| 5.v | Ostrzeżenie przed niską temperaturą (tak/nie) |  |
| 5.w | Regulowana temperatura bezpieczeństwa (od do, °C) |  |
| 5.x | Zabezpieczenie przed niskim poziomem (tak/nie) |  |
| 5.y | Zabezpieczenie przed przelaniem (tak/nie) |  |
| 5.z | Objętość napełniana (od do, l) |  |
| 5.aa | Rodzaj pompy |  |
| 5.ab | Wydajność pompy regulowana (tak/nie) |  |
| 5.ac | Ciśnienie pompy maks. (0 l na wylocie) (bar) |  |
| 5.ad | Ciśnienie pompy (strona ssąca) (przepływ 0 l) (bar) |  |
| 5.ae | Natężenie przepływu maks. (0 bar ciśnienia wstecznego) (l/min) |  |
| 5.af | Przyłącze pompy |  |
| 5.ag | Możliwość kalibracji (tak/nie) |  |
| 5.ah | Klasa ochrony wg DIN EN 60529 |  |
| 5.ai | Interfejs RS-232 i USB (tak/nie) |  |

Data: …………………2021r.

……………………………………………………………

(podpis)