Załącznik nr 8 do SWZ

Wykonawcy:
……………………………………………………….

……………………………………………………….

(pełna nazwa i adres firmy)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE NR 1

Dostawa kriostatu helowego do pomiaru dyfrakcji rentgenowskiej próbek polikrystalicznych w temperaturze do 12 K
 (proszę wypełnić poniższą kolumnę o nazwie „specyfikacja”)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja techniczna urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (proszę uzupełnić wiersze w kolumnie)

	1.
	Producent i model:

(proszę o wpisanie w kolumnie obok producenta i model urządzenia)
	

	2.
	Kriostat: 

	2.a
	Czas schładzania od temperatury pokojowej do 12 K [min.]
	

	2.b
	Waga [kg]
	

	2.c
	Długość kriostatu od płyty montażowej
	

	2.d
	Kąt nachylenie próbki
	

	2.e
	Oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie, obsługę, monitorowanie parametrów pracy oraz zdalne wsparcie techniczne (tak/nie)
	

	3.
	Kontroler:

	3.a
	Waga [kg]
	

	3.b
	Zużycie energii 
	

	3.c
	Ciśnienie helu w temperaturze 21 do 27 oC
	

	4.
	Kompresor

	4.a
	Waga [kg]
	

	4.b
	Poziom hałasu [dB]
	

	4.c
	Minimalny przepływ wody w systemie chłodzenia [l/min]
	

	5. 
	Pompa turbomolekularna
	

	5.a
	Ciśnienie docelowe nie większe niż [torr]
	

	5.b
	Prędkość pompowania [m3/h]
	

	5.c
	Poziom hałasu [dB]
	

	6.
	Pompa rotacyjna
	

	6.1
	Kompatybilna z pompą turbomolekularną ujętą w punkcie nr 5 powyżej (tak/nie)
	


Data: …………………2021r.
……………………………………………………………



(podpis)

Uwaga! Oświadczenie należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
ZADANIE NR 2
Dostawa mineralizatora mikrofalowego wysokociśnieniowego
 (proszę wypełnić poniższą kolumnę o nazwie „specyfikacja”)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja techniczna urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (proszę uzupełnić wiersze w kolumnie)

	1.
	Producent i model:

(proszę o wpisanie w kolumnie obok producenta i model urządzenia)
	

	2.
	MINERALIZATOR MIKROFALOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY:

	2.1
	Znamionowa moc mikrofalowa w układzie dwóch magnetronów [Wat]
	

	2.2
	Emisja energii mikrofalowej niepulsacyjna w całym zakresie (tak/nie)
	

	2.3
	Kontrola i pomiar temperatury wszystkich naczyń za pomocą czujnika podczerwieni do temperatury co najmniej 300 C ( tak/nie)
	

	2.4
	Wyświetlanie profili temperatury wewnętrznej wszystkich naczyń w rotorze ze wskazywaniem przegrzania lub niedogrzania konkretnego naczynia (tak/nie)
	

	2.5
	Czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach, monitorujący wszystkie naczynia jednocześnie (tak/nie)
	

	2.6
	Sterowanie za pomocą specjalnego systemu kontrolnego z kolorowym ekranem dotykowym z możliwością programowania parametrów procesu oraz graficznego podglądu aktualnych parametrów przebiegu procesu z opcją ustawienia programu sterującego w języku polskim (tak/nie)
	

	2.7
	Dynamiczny, automatyczny dobór mocy w celu śledzenia zadanego profilu temperatury (tak/nie)
	

	2.8
	Możliwość zmiany parametrów programu roztwarzania w trakcie jego realizacji (tak/nie)
	

	2.9
	Ilość pozycji w rotorze [szt.]
	

	2.10
	Ilość naczyń znajdujących się w rotorze [szt.]
	

	2.11
	Minimalne ciśnienie pracy naczyń w rotorze [bar]
	

	2.12
	Minimalna temperatura pracy naczyń w rotorze [°C]
	

	2.13
	Możliwość rozbudowy rotoru - zwiększenia ilości pozycji (tak/nie)
	

	2.14
	Dodatkowy zestaw wkładów reakcyjnych z teflonu TFM o objętości 100ml – w przypadku wpisania dla pozycji 2.13 powyżej – „nie” 
	

	2.15
	Naczynia teflonowe (w rotorze) wyposażone są w system kontroli ciśnienia maksymalnego, uwalniający nadmiar oparów w sposób kontrolowany po przekroczeniu wartości granicznej (tak/nie)
	

	2.16
	Po rozszczelnieniu system umożliwia kontynuowanie mineralizacji bez ingerowania w naczynia (tak/nie)
	

	2.17
	Możliwość zdalnego podglądu przebiegu procesu na ekranie komputera (tak/nie)
	

	2.18
	Możliwość zdalnego podglądu przebiegu procesu na urządzeniach mobilnych - tablet i/lub „smartfon” (tak/nie)
	

	2.19
	Możliwość edycji programu mikrofalowego w tracie jego trwania (tak/nie)
	

	2.20
	Komora mineralizatora w całości wykonana ze stali kwasoodpornej i zabezpieczona przed agresywnymi czynnikami kilkoma warstwami PTFE (tak/nie)
	

	2.21
	Komora mineralizatora wyposażona w mechaniczny, obrotowy dyfuzor, ze stali kwasoodpornej, zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal (tak/nie)
	

	2.22
	Drzwi komory mineralizatora zabezpieczone przed nagłym otwarciem w przypadku rozszczelnienia się naczynia (tak/nie)
	

	2.23
	Drzwi z wbudowanym zamkiem uniemożliwiającym otwarcie komory mineralizatora w trakcie trwania procesu (tak/nie)
	

	2.24
	Wbudowany system wyciągowy o dużym przepływie, odporny na działanie kwasów (tak/nie)
	

	2.25
	Automatyczne odcięcie emisji mikrofal w momencie otwarcia systemu (tak/nie)
	

	2.26
	Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym, z polskim programem sterującym (tak/nie)
	


Data: …………………2021r.
……………………………………………………………



(podpis)

4

