Załącznik nr 7 do SWZ

Wykonawcy:
……………………………………………………….

……………………………………………………….

(pełna nazwa i adres firmy)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE NR 1

Dostawa kriostatu helowego z zamkniętym obiegiem helu do pomiarów emisji i kinetyki luminescencji próbek polikrystalicznych i monokryształów w temperaturze do 10 K
 (proszę wypełnić poniższą kolumnę o nazwie „specyfikacja”)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja techniczna urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (proszę uzupełnić wiersze w kolumnie)

	1.
	Kriostat: 

	1.a
	Czas schładzania od temperatury pokojowej do 10 K [min.]
	

	1.b
	Stabilność temperatury w 10 [K]
	

	1.c
	Zakres temperaturowy pracy kriostatu [K]
	

	1.d
	Moc chłodzenia kriostatu:

	1.d.a.
	1. stopień (osłona oraz szybkie chłodzenie) przy 77K [W]
	

	1.d.b.
	2. stopień (chłodzenie próbki) przy 10K [W]
	

	1.e
	Materiał, z którego wykonano korpus kriostatu
	

	1.f
	Waga korpusu [kg]
	

	1.g
	Ilość okienek optycznych [szt.]
	

	1.h
	Możliwość demontażu okienek optycznych (tak/nie)
	

	1.i
	Średnica płaszcza zewnętrznego [mm]
	

	1.j
	Średnica okienek optycznych [mm]
	

	2.
	Kontroler temperatury:

	2.a
	Rodzaj portów
	

	2.b
	Rodzaj zasilania (napięcie) [V]
	

	3.
	Kontrola temperatury próbki

	3.a
	Rodzaj złącza
	

	3.b
	Sposób monitorowania temperatury zimnego palca
	

	3.c
	Sposób monitorowania temperatury próbki
	

	4.
	Kompresor
	

	4.a
	Czystość helu w układzie [%]
	

	4.b
	Rodzaj zasilania (napięcie) [V]
	

	4.c
	Poziom hałasu [dB]
	

	4.d
	Pobór wody w systemie chłodzenia [l/min]
	

	4.e
	Długość węży helowych [m]
	

	5. 
	Stanowisko próżniowe
	

	5.a
	Rodzaj pompy
	

	5.b
	Rodzaj pompy wstępnej
	

	5.c
	Poziom próżni [mbar]
	

	5.d
	Szybkość pompowania pompy turbo [l/s]
	

	5.e
	Zakres pracy miernika próżni [mbar]
	


Data: …………………2021r.
……………………………………………………………



(podpis)

Uwaga! Oświadczenie należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
1

