Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawcy:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(pełna nazwa i adres firmy)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU
(proszę wypełnić parametry techniczne dla odpowiedniego zadania/zadań)
ZADANIE NR 1

Dostawa przepływowego helowego kriostatu optycznego

	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja techniczna urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (proszę uzupełnić wiersze w kolumnie)

	I. KRIOSTAT

	1
	próbka umieszczana w atmosferze helowej [TAK/NIE]
	

	2
	próbka umieszczana na trzcince, ładowana z góry do wewnętrznej komory pomiarowej [TAK/NIE]
	

	3
	Ilość portów optycznych [SZT.]
	

	4
	Tryby pomiarów jakie umożliwia uchwyt próbki .
	

	5
	Zakres temperatury pracy kriostatu [K]
	

	6
	Ilość zestawu okienek [SZT.]
	

	7
	Zakres przezroczystości ww. okienek niedepolaryzujących światła [nm]
	

	8
	Rodzaj materiału okienek wewnętrznych (proszę wpisać obok)
	

	9
	Średnica okienek wewnętrznych [mm]
	

	10
	Grubość okienek wewnętrznych [mm]
	

	11
	Rodzaj materiału okienek środkowych 
(proszę wpisać obok)
	

	12
	Średnica okienek środkowych [mm]
	

	13
	Grubość okienek środkowych [mm]
	

	14
	Uchwyty optyczne do montażu próbki [TAK/NIE]
	

	15
	Kontroler i stabilizator temperatury 

± 0.1K mierzony w cyklu 10 minut [TAK/NIE]
	

	16
	Moc grzejnika [W]
	

	17
	Ilość miejsc w których skalibrowany jest sensor temperatury [SZT.]
	

	18
	Czas schładzania od temperatury otoczenia do temperatury bazowej [min.]
	

	19
	Ilość zużycia helu przy temperaturze 4.2K [l/h]
	

	20
	Średnica przestrzeni na próbkę [mm]
	

	21
	Masa kriostatu [kg]
	

	22
	Średnica płaszcza próżniowego o przekroju okrągłym [mm]
	

	23
	Wysokość kriostatu [mm]
	

	24
	Odległość osi okienek promieniowych od podstawy płaszcza próżniowego [mm]
	

	25
	Zakres pracy kontrolera temperatury [K]
	

	26
	Długość niskostratnego transferu helowego  [mm] ,o średnicy rury wkładanej do zbiornika ciekłego helu wynoszącej 12 mm
	

	II. Kontroler temperatury

	1
	Jednokanałowy miernik temperatury [TAK/NIE]
	

	2
	Ilość kanałów pomiarowych [SZT.]
	

	3
	Obwód grzania z pętlą PID [TAK/NIE]
	

	4
	Długość kabla łączącego kontroler z kriostatem [m]
	

	III. Pompa do przepływu helu

	1
	Rodzaj zasilania [V] i [Hz]
	

	2
	Prędkość pompowania [l/min.]
	

	3
	Waga pompy do przepływu helowego [kg]
	


ZADANIE NR 2
Dostawa Zestawu do Badań Materiałów Fotonicznych
 (proszę wypełnić poniższą kolumnę o nazwie „specyfikacja”)
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja techniczna urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (proszę uzupełnić wiersze w kolumnie)

	1. SPEKTROMETR FOTOLUMINESCENCYJNY

	2. 
	Metody pomiaru- zliczanie pojedynczych fotonów

	2.a.
	Czy możliwe pomiary w technice TCSPC (czasowo skorelowane zliczanie pojedynczych fotonów)? [TAK/NIE]
	

	2.b.
	Czy możliwe pomiary w technice MCS (metoda wielokanałowego skalowania) ? [TAK/NIE]
	

	2.c.
	Czy możliwe pomiary stacjonarne- skanowanie spektralne? [TAK/NIE]
	

	3.
	Bezozonowa lampa ksenonowa pracy ciągłej
	

	3.a.
	Moc lampy [W]
	

	3.b.
	Zakres spektralny [nm]
	

	3.c.
	Czy lampa posiada wyświetlacz LCD pokazujący wartość mocy, napięcia, prądu oraz łączny czas pracy lampy? [TAK/NIE]
	

	4.
	Mikrosekundowa lampa impulsowa
	

	4.a.
	Moc lampy [W]
	

	4.b.
	Zakres spektralny [nm]
	

	4.c.
	Szerokość impulsu [µs]
	

	4.d.
	Częstotliwość repetycji [Hz]
	

	4.e.
	Zakres rejestrowanych czasów życia [µs-s]
	

	5.
	Laser typu „supercontinuum”
	

	5.a.
	Zakres spektralny [nm]
	

	5.b.
	Częstotliwość repetycji [Hz]
	

	5.c.
	Szerokość impulsu [ps]
	

	5.d.
	Stabilność mocy [%]
	

	6.
	Optyka spektrofluorymetru- układ optyczny w torze wzbudzenia

	6.1.
	Zakres spektralny [nm]
	

	6.2.
	Zawiera 2 sprzężone ze sobą monochromatory [TAK/NIE]
	

	6.3.
	Ogniskowa monochromatorów [nm]
	

	6.4
	2 trójpozycyjne zmieniacze siatek z automatyczną wymianą siatek dyfrakcyjnych plug-and-play [TAK/NIE]
	

	6.5.
	Automatyczne sterowanie filtrami [TAK/NIE]
	

	6.6.
	Liczba szczelin wejściowych [SZT.]
	

	6.7.
	2 siatki dyfrakcyjne 1200 linii/mm [TAK/NIE]
	

	6.8.
	Liczba szczelin wyjściowych [SZT.]
	

	6.9.
	Komputerowe sterowanie szczelinami wejściowymi [TAK/NIE]
	

	6.10.
	Komputerowe sterowanie przesłony odcinającej wiązkę [TAK/NIE]
	

	6.11.
	Szybkość przesuwu monochromatora [nm/s]
	

	6.12.
	Dyspersja monochromatora [nm/mm]
	

	6.13
	Apertura nie gorsza niż F/4.0 [TAK/NIE]
	

	6.14
	Minimalny krok monochromatora [nm]
	

	7.
	Optyka spektrofluorymetru- układ optyczny w torze emisji

	7.1.
	Zakres spektralny [nm]
	

	7.2.
	Zawiera 2 sprzężone ze sobą monochromatory [TAK/NIE]
	

	7.3.
	Ogniskowa monochromatorów [nm]
	

	7.4.
	2 trójpozycyjne zmieniacze siatek z automatyczną wymianą siatek dyfrakcyjnych plug-and-play [TAK/NIE]
	

	7.5.
	Komputerowe przełączanie wiązki między szczelinami wyjściowymi [TAK/NIE]
	

	7.6.
	Liczba szczelin wejściowych [SZT.]
	

	7.7.
	Liczba szczelin wyjściowych [SZT.]
	

	7.8.
	2 siatki dyfrakcyjne 1200 linii/mm

[TAK/NIE]
	

	7.9.
	2 siatki dyfrakcyjne 600 linii/mm

[TAK/NIE]
	

	7.10.
	szybka siatka dyfrakcyjna 300 l/mm

[TAK/NIE]
	

	7.11.
	Przesłona zabezpieczająca detektor na szczelinie wejściowej [TAK/NIE]
	

	7.12.
	Komputerowe sterowanie przesłony odcinającej wiązkę [TAK/NIE]
	

	7.13.
	Szybkość przesuwu monochromatora [nm/s]
	

	7.14
	Dyspersja monochromatora [nm/mm]
	

	7.15
	Apertura nie gorsza niż F/4.0 [TAK/NIE]
	

	7.16
	Minimalny krok monochromatora [nm]
	

	8.
	Optyka spektrofluorymetru- przedział próbek

	8.1.
	Liczba portów dostępu [SZT.]
	

	8.2.
	Objętość wewnętrzna przedziału próbek [cm3]
	

	8.3.
	Możliwość rozbudowy sprzętu do geometrii „T” [TAK/NIE]
	

	8.4.
	Automatyczne zabezpieczenie zamykające przesłonę zabezpieczającą detektor [TAK/NIE]
	

	8.5
	Automatyczny układ kontroli intensywności wiązki wzbudzającej [TAK/NIE]
	

	8.6.
	Optyka ogniskująca oparta na soczewkach [TAK/NIE]
	

	8.7.
	Port dostępu dla pikosekundowych źródeł światła z regulacją intensywności [TAK/NIE]
	

	8.8
	Port dostępu dla laserów zewnętrznych zapewniający doprowadzenie wiązki promieniowania lasera do próbki w komplecie z układem peryskopowym umożliwiającym precyzyjną regulację położenia wiązki lasera przed wejściem do portu [TAK/NIE]
	

	9.
	Detektory- wysokoczuły fotopowielacz działający w układzie zliczania pojedynczych fotonów

	9.1.
	Chłodzenie termoelektryczne [TAK/NIE]
	

	9.2.
	Temperatura pracy [oC]
	

	9.3.
	Wielkość prądu ciemnego przy -20oC [cps]
	

	9.4.
	Zakres pracy [nm]
	

	9.5.
	Czas odpowiedzi detektora [ps]
	

	10.
	Detektory- fotopowielacz na zakres NIR działający w układzie zliczania pojedynczych fotonów

	10.1.
	Chłodzenie ciekłym azotem [TAK/NIE]
	

	10.2.
	Temperatura pracy [oC]
	

	10.3.
	Wielkość prądu ciemnego  [cps]
	

	10.4.
	Zakres pracy [nm]
	

	10.5.
	Czas odpowiedzi detektora [ps]
	

	11.
	Detektory- Superszybki fotopowielacz mikrokanałowy (MCP)



	11.1.
	Chłodzenie termoelektryczne [TAK/NIE]
	

	11.2.
	Temperatura pracy [oC]
	

	11.3.
	Wielkość prądu ciemnego przy -10oC [cps]
	

	11.4.
	Zakres pracy [nm]
	

	11.5.
	Czas odpowiedzi detektora [ps]
	

	12.
	Detektory- Detektor InGaAs do pomiarów czasów zaniku fosforescencji i stacjonarnych

	12.1.
	Wielkość elementu aktywnego [mm]
	

	12.2.
	Zakres pracy [nm]
	

	12.3.
	Czas odpowiedzi detektora [ps]
	

	12.4
	Oscyloskop do pomiarów czasów zaniku

[TAK/NIE]
	

	13.
	Detektor referencyjny

	13.1.
	Zakres pracy [nm]
	

	14.
	Czułość spektrofluorymetru

	14.1.
	Czułość spektrofluorymetru nie gorsza niż SQRT 30 000:1 dla pasma Ramana wody przy parametrach: długość fali wzbudzenia 350 nm, szerokość spektralna szczeliny 5 nm, czas integracji 1 s. [TAK/NIE] 
	

	15.
	Moduł rejestrujący dla TCSPC i MCS

	15.1.
	Liczba kanałów dla TCSPC [SZT.]
	

	15.2.
	Rozdzielczość dla TCSPC [fs]
	

	15.3.
	Moduł posiada elektronikę do TCSPC pozwalającą na używanie wszystkich źródeł promieniowania oraz detektorów wchodzących w skład zestawu bez konieczności ręcznego przełączania elementów [TAK/NIE]
	

	15.4.
	Liczba kanałów dla MCS [SZT.]
	

	15.5.
	Rozdzielczość dla MCS [ns]
	

	16.6.
	Sterowanie przez port USB [TAK/NIE]
	

	17.
	Oprogramowanie

	17.1.
	Kontrola spektrometru i jego komponentów takich jak lampy, monochromatory i detektory [TAK/NIE]
	

	17.2.
	Pomiary spektralne i czasów życia fluorescencji/fosforescencji [TAK/NIE]
	

	17.3.
	Automatyczna lub ręczna korekcja danych [TAK/NIE]
	

	17.4.
	Pomiary kinetyczne [TAK/NIE]
	

	17.5.
	Czasowo rozdzielone widma wzbudzenia i emisji (TRES) wraz z przekrojami danych TRES [TAK/NIE]
	

	17.6.
	Funkcje obróbki danych (normalizacja, skalowanie, arytmetyka, całkowanie, różniczkowanie, wygładzanie, itp.) [TAK/NIE]
	

	17.7.
	Numeryczna dekonwolucja danych zgodnie z algorytmem Marquardta-Levenberga [TAK/NIE]
	

	17.8.
	Ilość kanałów danych przy analizie dekonwolucyjnej [szt.]
	

	17.9.
	Analiza resztkowa, analiza Durbin-Watsona i autokorelacyjna [TAK/NIE]
	

	17.10.
	Wykresy 2D, 3D i konturowe [TAK/NIE]
	

	17.11.
	Procedury wyznaczania wydajności kwantowej [TAK/NIE]
	

	17.12.
	Wyliczanie i prezentacja chromatyczności i luminancji [TAK/NIE]
	

	17.13
	Import/eksport plików w tym w formacie ASCII [TAK/NIE]
	

	18.
	Zbieranie danych

	18.1
	Komunikacja aparatu z komputerem przez port USB [TAK/NIE]
	

	18.2
	Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Pro PL 64-bit z licencją lub równoważny do sterowania i gromadzenia danych pomiarowych. [TAK/NIE]
	

	18.3
	Wielkość monitora [cale]
	

	18.4
	Rozdzielczość monitora [wpisać jaka]
	

	18.5
	Rodzaj matrycy monitora [IPS lub AH-IPS – wpisać jaki]
	

	19.
	Wyposażenie

	19.1
	Szerokość impulsu diody LED 255 nm szerokości impulsu poniżej 900 ps przy 10MHz i 10MHz i częstotliwości repertycji 20 kHz-20 MHz [ps] 
	

	19.2
	Szerokość impulsu diody 375 nm szerokości impulsu poniżej 70 ps przy 10MHz i częstotliwości repertycji 20 kHz-20 MHz [ps]
	

	19.3
	Przystawka do pomiarów w kuwetach wyposażona w uchwyty na filtry optyczne, płaszcz umożliwiający termostatowanie cieczą w obiegu oraz sonda temperaturowa [TAK/NIE]
	

	19.4
	Przystawka typu "front face" wyposażona w uchwyt z liniową regulacją położenia spoza przedziału próbek, wkładki do pomiaru proszków i folii/próbek stałych, nadająca się do pomiaru próbek silnie absorbujących w kuwetach [TAK/NIE]
	

	19.5
	Zestaw filtrów krawędziowych górnoprzepustowych (12szt. filtrów, każdy wymieniony filtr po 1szt.) – 280 nm, 295 nm, 330 nm, 395 nm, 420 nm, 435nm, 455 nm, 495 nm, 550 nm, 590 nm, 645 nm, 850 nm. [TAK/NIE]
	

	19.6
	Filtr typu bandpass z transmisją w zakresie od około 340 nm do około 620 nm, transmisja dla fal dłuższych niż 800 nm na poziomie bliskim zero, Filtr typu bandpass z transmisją w zakresie od około 340 nm do około 670 nm, transmisja dla fal dłuższych niż 900 nm na poziomie bliskim zero , Filtr typu shortpass 750 nm. [TAK/NIE]
	

	19.7
	Przystawka światłowodowa do podłączenia kriosfery i stolika temperaturowego. 

	19.7.1
	umożliwia wyprowadzenie wiązki wzbudzającej ze spektrofluorymetru oraz wprowadzenie wiązki emisyjnej do spektrofluorymetru [TAK/NIE]
	

	19.7.2
	Posiada dwa światłowody: 

	19.7.2a)
	(1*) Zakres 200-1200 [nm]
	

	19.7.2b)
	(1*) Długość światłowodu [m]
	

	19.7.2c)
	(1*) Ilość pojedynczych włókien światłowodowych, od strony spektrometru dopasowany do geometrii wiązki w przedziale próbek [SZT.]
	

	19.7.2d)
	(2*) Zakres 300-2400 [nm]
	

	19.7.2e)
	(2*) Długość światłowodu [m]
	

	19.7.2f)
	(2*) Ilość pojedynczych włókien światłowodowych, od strony spektrometru dopasowany do geometrii wiązki w przedziale próbek [SZT.]
	

	19.7.3
	Posiada uchwyty mocujące w przedziale próbek i wymienną wkładkę z przepustami na ścianę przedziału próbek [TAK/NIE]
	


	19.8
	kuweta kwarcowa z wieczkiem [szt.]

	

	19.9 
	kuweta kwarcowa z korkiem teflonowym [szt.]

	

	19.10
	kuweta kwarcowa do uchwytu do przystawki "front face" - otwarta jednostronnie [szt.]

	

	19.11
	kuweta kwarcowa do uchwytu do przystawki typu "front face" - zamknięta [szt.]

	

	19.12
	Zapasowy uchwyt do kuwet do przystawki typu "front face" [szt.]
	

	19.13
	Jonizator antystatyczny [TAK/NIE]
	

	19.14
	Polaryzatory do wiązki w torze wzbudzenia i emisji [TAK/NIE]
	

	19.15
	Pryzmaty polaryzacyjne typu Glan Thompson (kalcyt, zakres spektralny co najmniej 240 nm - 2300 nm) w uchwytach sterowanych z poziomu oprogramowania. [TAK/NIE]
	

	19.16
	Polaryzatory- komputerowe sterowanie położenia (w wiązce, poza wiązką) i kąta obrotu. [TAK/NIE]
	

	19.17
	Polaryzatory-możliwość automatycznego wykonywania pomiarów anizotropii. [TAK/NIE]
	

	20.
	Kriosfera

	20.1.
	Zakres temperaturowy w jakim możliwe są pomiary wydajności kwantowej [K]
	

	20.2.
	nastawienie temperatur sterowane z poziomu oprogramowania spektrometru [TAK/NIE]
	

	20.3.
	Pojemność dewar’a na ciekły azot [l]
	

	20.4.
	Bezolejowa pompa gazowa do przetłaczania schłodzonego azotu [TAK/NIE]
	

	20.5.
	Zużycie ciekłego azotu [l/min]
	

	20.6.
	Uchwyt próbek [TAK/NIE]
	

	20.7.
	Średnica górnego okienka kwarcowego [mm]
	

	21.
	Stolik grzewczo-chłodzący

	21.1.
	Głowica do podłączenie światłowodów z przystawki światłowodowej wymienionej w punkcie 19.7. [TAK/NIE]
	

	21.2.
	Zakres temperaturowy pracy [oC]
	

	21.3.
	Powierzchnia bloku grzewczo-chłodzącego [mm]
	

	21.4.
	Szybkość grzania [oC/min]
	

	21.5.
	Stabilność temperatury [oC]
	

	21.6.
	Wielkość przesuwu próbki wzdłuż osi X,Y [mm]
	

	21.7.
	Ładowanie próbek z boku bez konieczności zdejmowania pokrywy [TAK/NIE]
	

	21.8.
	Cyfrowy kontroler temperatury wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie programem temperaturowym z komputera oraz wyświetlanie na bieżąco wykresu temperatury i rejestrowanie danych temperaturowych w czasie. [TAK/NIE] 
	

	21.9.
	Pompa chłodząca współpracująca z kontrolerem temperatury zapewniająca precyzyjną regulację przepływu ciekłego azotu z dewara; w zestawie wszystkie niezbędne połączenia i dewar na ciekły azot o pojemności nie mniejszej niż 2l. [TAK/NIE]
	

	21.10.
	Zamknięty obieg wody chłodzący stolik grzewczo-chłodzący. [TAK/NIE]
	

	21.11.
	Liczba kwarcowych kuwet pomiarowych na próbki. [SZT.]
	

	22.
	Mikroskop

	22.1.
	Sprzężony ze spektrometrem mikroskop prosty umożliwiający wzbudzenie w pełnym polu obserwacji wiązką z monochromatora oraz wzbudzenie punktowe przy pomocy pikosekundowych źródeł laserowych do pomiarów czasów życia [TAK/NIE]
	

	22.2.
	Iluminator światła białego do obserwacji próbek z oświetleniem odbiciowym. [TAK/NIE]
	

	22.3.
	Sterowany komputerowo stolik automatyczny o zakresie przesuwu co najmniej 75 x 50 mm wraz z kontrolerem i cyfrowym joystickiem zapewniający możliwość wykonywania automatycznych map czasów zaników fluorescencji przy zastosowaniu pikosekundowego źródła wzbudzenia punktowego. [TAK/NIE] oraz proszę podać zakres przesuwu stolika automatycznego[mm]
	

	22.4.
	6-pozycyjny karuzelowy uchwyt obiektywów wyposażony w obiektywy 10x i 40x. [TAK/NIE]
	

	22.5.
	Kamera CMOS umożliwiająca jednoczesny podgląd pola obserwacji i miejsca plamki lasera do wzbudzenia punktowego. [TAK/NIE]
	

	22.6.
	System mocowania lasera EPL w wiązce wzbudzenia wraz z kołowym filtrem szarym do regulacji intensywności wiązki wzbudzającej [TAK/NIE]
	

	22.7.
	System mocowania i wprowadzenia wiązki ze światłowodu cieczowego do mikroskopii fluorescencyjnej ze wzbudzeniem w pełnym polu [TAK/NIE]
	

	22.8.
	Karuzela na dichroiczne kostki filtrowe (6 pozycji) - w komplecie 3 kostki z filtrami 409, 442 i 488 nm [TAK/NIE]
	

	22.9.
	Przystawka światłowodowa do spektrometru umożliwiające wyprowadzenie wiązki wzbudzającej i wprowadzenie wiązki emisyjnej za pomocą światłowodów cieczowych. [TAK/NIE]
	

	22.10
	Posiada dwa światłowody cieczowe

	22.10.a.
	Średnica wewnętrzna światłowodu cieczowego [mm]
	

	22.10.b..
	Zakres pracy światłowodów cieczowego [nm], [nm]
	

	22.10.c.
	Długość światłowodów cieczowego [m], [m].
	

	23.
	Kriostat: 

	23.1.
	Czas schładzania od temperatury pokojowej do 10 K [min.]
	

	23.2.
	Stabilność temperatury w 10 K [K]
	

	23.3.
	Zakres temperaturowy pracy kriostatu [K]
	

	23.4.
	Moc chłodzenia kriostatu:

	23.4.a.
	1. stopień (osłona oraz szybkie chłodzenie) przy 77K [W]
	

	23.4.b.
	2. stopień (chłodzenie próbki) przy 10K [W]
	

	23.5.
	Materiał, z którego wykonano korpus kriostatu [proszę wpisać obok]
	

	23.6.
	Waga głowicy [kg]
	

	23.7.
	Ilość okienek optycznych [szt.]
	

	23.8.
	Możliwość demontażu okienek optycznych [TAK/NIE]
	

	23.9.
	Średnica płaszcza zewnętrznego [mm]
	

	23.10.
	Średnica okienek optycznych [mm]
	

	23.11
	Osłona radiacyjna [TAK/NIE]
	

	24.
	Kontroler temperatury:

	24.1.
	Rodzaj portów [proszę wpisać obok]
	

	24.2.
	Rodzaj zasilania (napięcie) [V]
	

	25.
	Kontrola temperatury próbki

	25.1.
	Rodzaj złącza [proszę wpisać obok]
	

	25.2.
	Sposób monitorowania temperatury zimnego palca [proszę wpisać obok]
	

	25.3
	Sposób monitorowania temperatury próbki [proszę wpisać obok]
	

	26.
	Kompresor
	

	26.1.
	Czystość medium chłodzącego [%]
	

	26.2.
	Rodzaj zasilania (napięcie) [V]
	

	26.3.
	Poziom hałasu [dB]
	

	26.4.
	Ilość poboru wody w systemie chłodzenia [l/min]
	

	26.5.
	Długość węży helowych [m]
	

	27. 
	Stanowisko próżniowe
	

	27.1.
	Rodzaj pompy
	

	27.2.
	Rodzaj pompy wstępnej
	

	27.3.
	Poziom próżni [mbar]
	

	27.4.
	Szybkość pompowania stanowiska [l/s]
	

	27.5.
	Zakres pracy miernika próżni [mbar]
	

	28.
	Wyposażenie umożliwiające instalację systemu 

	28.1.
	Stanowisko robocze ze specjalnym stelażem i blatem z wycięciem umożliwiającym zamontowanie kriostatu i miejscem na mikroskop oraz dodatkowy blat optyczny do integracji optyki zewnętrznej [TAK/NIE]
	


Data: …………………2021r.
……………………………………………………………



(podpis)

Uwaga! Oświadczenie należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
10

